## Sheet1
Datos de entrada
Periodo en años | 25
Tasa de descuento (WACC) | 7% |  | horas/año
Tamaño proyecto kW | 5000 |  | 8760
Costo de inversión en año 0 ($/kW) | 1050
Factor de planta | 18%
Costos fijos de O&M ($/kW/año) | 25
Costos variables O&M ($/kWh/año) | 0.002
Periodo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Generación electricidad (kWh) |  | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000 | 7884000
Generación electricidad descontado (kWh) |  | 7368224.2991 | 6886190.9337 | 6435692.4614 | 6014665.8518 | 5621183.039 | 5253442.0926 | 4909758.965 | 4588559.7804 | 4288373.6265 | 4007825.8192 | 3745631.6067 | 3500590.2867 | 3271579.7072 | 3057551.1282 | 2857524.4189 | 2670583.569 | 2495872.4944 | 2332591.1163 | 2179991.6975 | 2037375.4182 | 1904089.1759 | 1779522.5943 | 1663105.2283 | 1554303.9517 | 1452620.5156
Suma de energía descontada al año 0 (kWh) | 91876849.7774
Inversión inicial | 5250000
Costos fijos de O&M (US$) |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Costos variables de O&M (US$) |  | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
Costos descontados (US$) |  | 131558.8785 | 122952.2229 | 114908.6195 | 107391.2332 | 100365.6385 | 93799.6622 | 87663.2357 | 81928.2576 | 76568.4651 | 71559.3132 | 66877.8628 | 62502.6755 | 58413.7154 | 54592.2574 | 51020.8013 | 47682.9919 | 44563.5438 | 41648.1718 | 38923.525 | 36377.1262 | 33997.3142 | 31773.1908 | 29694.5709 | 27751.9354 | 25936.3882
Suma de costos descontados al año 0 e inversión inicial (US$) | 6890451.5968
LCOE US$/kWh | 0.074997